Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Электромеханические переходные процессы
в электроэнергетических системах»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. По какой формуле (отношению) оценивается влияние активного сопротивления двухобмоточного трансформатора?

А) ;

Б) ;

В) ;

Г) ;

Д) правильный вариант отсутствует.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

2. Дайте определение переходного процесса, во время которого скорости вращения роторов генераторов и их взаимное положение в энергосистеме изменяются настолько значительно, что их уже невозможно не учитывать.

А) электромагнитный;

Б) изотермический;

В) изохорический;

Г) электромеханический;

Д) правильный вариант отсутствует;

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

3.Какое устройство в конструкции синхронного двигателя втягивает при пуске его в синхронизм:

А) основной магнитный поток;

Б) главный полюс;

В) демпферная обмотка;

Г) ласточкин хвост коллекторной пластины;

Д) правильный вариант отсутствует.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

Выберите все правильные варианты ответов

4. Что изучается в курсе дисциплины «Электромеханические переходные процессы в электроэнергетических системах»?

А) наиболее тяжелые аварийные переходные процессы, связанные

с симметричными и несимметричными короткими замыканиями;

Б) нарушения синхронной работы генераторов;

В) лавинообразные снижения напряжения в узлах нагрузки;

Г) метод укрупненных показателей нагрузки;

Д) суточный график нагрузки промышленного предприятия;

Правильный ответ: А, Б, В

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

5. Какие не учитываются допущения при составлении схем замещения для расчета электромеханических переходных процессов?

А) трехфазную электрическую сеть считают полностью симметричной, поэтому расчет ведется только на одну фазу с применением однолинейных схем замещения и использованием фазных напряжений и сопротивлений.

Б) насыщение магнитных систем генераторов, трансформаторов и

электродвигателей, поэтому все параметры схем замещения считаются

постоянными;

В) токи намагничивания трансформаторов и автотрансформаторов;

Г) емкостную проводимость воздушных линий электропередачи

напряжением до 220 кВ включительно;

Д) активные сопротивления и проводимости электрической сети;

Правильный ответ: Б, В, Г, Д,

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие кратности превышения пусковых токов над их номинальными значениями для следующих типов электрических машин:

| 1) Двухобмоточный силовой трансформатор при неблагоприятном моменте включения | А) (2,5÷7,5)Iном |
| --- | --- |
| 2) Асинхронный двигатель | Б) (5,0÷7,0)Iном |
| 3) Явнополюсный синхронный генератор | В) (2,0÷3,0)Iном |
| 4) Неявнополюсный синхронный генератор | Г) (100÷150)Iном |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

2. Установите соответствие между электрическими объектами и их средне-номинальными напряжениями:

| 1) генераторы | А) 6,3 и 6,6; 10,5 и 11; 22, 38,5; 121; 242; 347; 525; 787 кВ |
| --- | --- |
| 2) электрические сети | Б) 6,3; 10,5; 37; 115; 230; 515; 750;1150 кВ |
| 3) Трансформаторы и автотрансформаторы без РПН (вторичные обмотки) | В) 10,5; 11; 13,8; 15,75; 18; 20; 24 кВ |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

3. Установите соответствие между видом устойчивости и учитываемым фактором при её оценке:

| 1) статическая устойчивость (для энергосистемы) | А) Расчет времени пуска |
| --- | --- |
| 2) динамическая устойчивость (для энергосистемы) | Б) Самораскачивание при наличии зоны нечувствительности и запаздывания в системе автоматического регулирования возбуждения генератора |
| 3) статическая устойчивость нагрузки | В) Процессы при форсировке возбуждения |
| 4) устойчивость системы при переходных процессах в узлах нагрузки при больших возмущениях | Г) Синхронный двигатель, синхронный компенсатор, асинхронный двигатель, реактор и батарея статических конденсаторов |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | В | Г | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность решения при оценке статической устойчивости энергосистемы по методу малых колебаний.

А) провести линеаризацию дифференциальных и алгебраических уравнений;

Б) по виду корней характеристического уравнения определить тенденцию развития процесса в электроэнергетической системе и сделать заключение об устойчивости и (или неустойчивости) исследуемого установившегося режима;

В) составить систему дифференциальных и алгебраических уравнений, описывающих электромеханические процессы;

Г) составить характеристическое уравнение полученной системы дифференциальных и алгебраических уравнений и определить его корни;

Д) провести расчет установившегося режима и таким образом определить координаты изображающей точки.

Правильная последовательность: Д, В, А, Г, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

2. Установите правильную последовательность решения при расчете установившихся режимов энергосистемы по методу Ньютона:

А) для генераторов, вырабатываемое напряжение UГ принимается постоянным;

Б) генераторы в исходных узлах схемы задаются значениями PГ и UГ;

В) в расчетах устойчивости и установившихся режимов должны использовать одни и те же характеристики нагрузки;

Г) в расчетной схеме определяется балансирующий узел, рассматриваемый как шины бесконечной мощности.

Правильная последовательность: Г, А, Б, В.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

3. Установите правильную последовательность расчета при оценке электропривода на предмет возможного развертывания, присоединенного к нему механизма нагрузки.

А) оценивают постоянство ускорения при пуске, что желательно для ряда механизмов, например, для пассажирских лифтов;

Б) проверяют плавность пуска (что особенно важно, например, для подъемных кранов и печатных машин);

В) устанавливают, насколько допустима данная продолжительность процесса пуска;

Г) определяют нагрев двигателя при пуске;

Д) определяют время пуска двигателя.

Правильная последовательность: Д, В, Б, Г, А.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Излишние отключения электроустановок при кратковременных нарушениях электроснабжения, часто обусловленные применением магнитных пускателей общего исполнения называются ___________________

Правильный ответ: самоотключения

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

2. Причины, по которым появляются возмущения называются _________

Правильный ответ: возмущающими воздействиями

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

3. Способность системы восстанавливать исходный режим после малого его возмущения или режим весьма близкий к исходному (если возмущающее воздействие не снято), называется _________

Правильный ответ: статической устойчивостью системы

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

4. Способность системы восстанавливать исходный режим или режим весьма близкий к исходному после больших возмущений называется _________

Правильный ответ: динамической устойчивостью системы

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

5. Вид электромеханической неустойчивости генератора, когда у его ротора, вращающегося с основной эксплуатационной скоростью при некотором значении угла, появляются колебательные изменения скорости и угла с увеличивающейся амплитудой вплоть до выпадения из синхронизма называется _________

Правильный ответ: самораскачивание

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Рассчитать в относительных единицах индуктивное сопротивление одноцепной линии электропередачи Uном = 230 кВ длиной 50 км, выполненной проводом АС-120/19 с d = 15,2 · 10–3 м на железобетонных унифицированных опорах при расположении проводов по вершинам треугольника с размером DАС = 5,5 м; DАВ = 4,27 м; DВС = 5,66 м, приняв за базисные условия: Uб = 115 кВ;

Sб = 100 МВА; Х0 = 0,423 Ом/км; Кт = (230/110).

Правильный ответ:  / 92,5 Ом

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2)

2. Рассчитайте индуктивное сопротивление реактора типа ТОРМ-110-650-15 в относительных единицах при Uб = 230 кВ и Sб = 1000 МВА и именованных единицах, приведенных к Uосн = 230 кВ с учетом средненоминальных напряжений. Средненоминальное напряжение сети, куда подключен  реактор составляет кВ.

Правильный ответ: 1)

2) /

1,108 и 58,6 Ом

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2)

3. Определить параметры системы с Uн = 110 кВ и SКЗ = 150 МВА в именованных единицах.

Правильный ответ:  / 80,67 Ом

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2)

4. Определить сопротивление системы в относительных единицах при базисных условиях для расчета ударного тока КЗ в относительных единицах с учетом KТ при Uб = 220 кВ, Sб = 100 МВА. Дано: UС = 230 кВ, SКЗ = 50 МВА.

Приняв UбС = Uб = 220 кВ.

Правильный ответ: Ом /2,19 Ом /2,19 Ом

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2)

5. Рассчитайте во сколько раз ударный ток трехфазного короткого замыкания на шинах низкого напряжения трансформатора превышает его номинальный ток. Принять UКЗ = 12,5 %; отношение XТ / RТ = 60; Ik(3)/Iном=8

Правильный ответ:

kУД· (Ik(3)/Iном)=1,41·1,949·8=22,0 раза / в 22 раза

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2)

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Изобразите упрощенную однолинейную схему понизительной подстанции 110/10 кВ «ГПП-1», имеющую изолированную нейтраль по стороне напряжения 10 кВ, с закрытого распределительного устройства 10 кВ которого отходят пять кабельных ЛЭП - 10 кВ длиной 2 км каждая. Определить ток замыкания фазы на землю, если удельная емкость линии токов нулевой последовательности Суд = 0,3 мкФ/км.

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

Рис.1.1. Упрощенная однолинейная схема ПС 110/10 кВ «ГПП-1»

Результирующая емкость нулевой последовательности кабелей:

где N, l – количество и суммарная длина кабельных линий, электрически связанных с точкой замыкания на землю, в км.

Изобразим упрощенную схему замыкания трехфазного трансформатора  Т1 в сети с изолированной нейтралью 10 кВ на ПС 110/10 кВ «ГПП-1» (рис.  1.2).

Рис.1.2. Упрощенная схема замыкания трехфазного силового трансформатора Т1 в сети с изолированной нейтралью 10 кВ на  ПС 110/10 кВ «ГПП-1»

Результирующее емкостное сопротивление:

Критерии оценивания:

– задание считается выполненным, если была изображена упрощенная однолинейная электрическая схема понизительной подстанции 110/10 кВ «ГПП-1»  и рассчитан ток замыкания фазы на землю.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.3)

2. Изобразите однолинейную схему блока генератора-трансформатора. Синхронный генератор работает в режиме холостого хода. Внезапно возникла необходимость снять возбуждение с машины. Определить время, по истечении которого напряжение на выводах машины составит ном 0,1U. Известно, что Td0= 5 с, k= 3. Расчет выполнить с применением разрядного сопротивления и без учета демпфирования.

Время выполнения – 25 мин.

Ожидаемый результат:

Рис. 2.1. Однолинейная схема блока генератора-трансформатора

Определяем постоянную времени гашения магнитного поля по формуле:

Находим требуемое время по формуле:

Таким образом, время, по истечение которого напряжение на шинах генератора снизится до номинального 0,1Uном, составляет 2,87 с.

Критерии оценивания:

– задание считается выполненным, если была изображена однолинейная схема блока генератора-трансформатора и рассчитано время, по истечении которого напряжение на выводах машины составит ном 0,1U.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.3)

3. Изобразите схему замещения турбогенератора ТГВ-300, имеющего следующие электрические параметры: Рном = 300 МВт; сos φ = 0,85; UГ = 20 кВ; ХГ = 23,8 %. Определите постоянную времени затухания апериодической составляющей тока трехфазного короткого замыкания на выводах турбогенератора и активном сопротивлении обмотки статора, равном RС=1,28·10-3Ом.

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

1. Схема замещения турбогенератора ТГВ-300 с заданными электрическими параметрами представлена на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Однолинейная схема замещения турбогенератора ТГВ-300

2. Полная мощность турбогенератора определяется по формуле:

3. Индуктивное сопротивление генератора в именованных единицах определяется по формуле:

4. Искомое значение постоянной времени затухания апериодической составляющей тока трехфазного короткого замыкания определяется по формуле:

Критерии оценивания:

– задание считается выполненным, если была изображена схему замещения турбогенератора ТГВ-300 и рассчитана постоянная времени затухания апериодической составляющей тока трехфазного короткого замыкания на выводах турбогенератора.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.3)

4. Рассчитать угловую характеристику активной мощности для электропередачи, представленной на рис. 4.1. Определить максимум этой характеристики и коэффициент запаса по пределу передаваемой мощности для Р0 = 650 МВт. Задачу решить в именованных единицах.

Рис. 4.1. Схема двухцепной ЛЭП для расчета угловой характеристики

Параметры электропередачи:

Т: ТДЦ-400000/220, Sном = 400 МВА, KТ = 242/20, Uk =11 %;

АТ1 и АТ2: АТДЦТН-200000/220/110, Sном =200 МВА, UkBC = 11 %,

UkBH = 32 %, UkCH= 20 %, KТ = 230/121/38,8 кВ;

Л1 и Л2: АС-240, l = 200 км, x1уд = 0,4 Ом/км;

UС = 115 кВ = const, UГ = 21 кВ = const. Активные сопротивления элементов не учитывать.

Время выполнения – 60 мин.

Ожидаемый результат:

Определяем сопротивления элементов электропередачи в именованных единицах, с учетом KТ. За основную ступень напряжения принимаем номинальное напряжение линий.

Ом;

Ом;

Ом.

Определив X0∑, получаем схему замещения, представленную на рис. 4.2, где сопротивления в омах, а напряжения в киловольтах.

Рис. 4.2. Эквивалентная схема электропередачи

Для электропередачи, эквивалентная схема которой показана на рис. 4.2, угловая характеристика мощности описывается следующими уравнениями

В именованных единицах оно равно:

Pm=786,2МВт;

где δс – угол между векторами напряжений системы и генератора.

Эта угловая характеристика представлена на рис. 4.3 и построена по значениям, представленным в табл. 4.1.

Таблица 4.1.

Результаты расчета

| δ, град | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P, МВт | 0 | 203,5 | 393,1 | 555,9 | 680,9 | 759,4 | 786,2 | 759,4 | 680,9 | 555,9 | 393,1 | 203,5 | 0 |

Рис.4.3. Угловая характеристика Р = f(δ)

Критерии оценивания:

– задание считается выполненным, если была рассчитана угловая характеристику активной мощности для электропередачи.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.3)

5. Определить величину емкости установки продольной компенсации (УПК) (мкФ), необходимую для передачи мощности 320 МВт с коэффициентом запаса в 20 % для энергосистемы, представленной на рис. 5.1. На генераторах станции установлены АРВ СД.

При Sб = 300 МВт и Uб = 230 кВ параметры энергосистемы и ее режима в о.е. равны: Xd=1,6; Xd'=0,27; Xd''=0,18; UГ=1,1; XТ1=0,1; XТ2=0,12; XЛ1= XЛ3=0,9; XЛ2= XЛ4=0,7; UC=1,0=const

Рис. 5.1. Схема системы

Время выполнения – 60 мин.

Ожидаемый результат:

Составим схему замещения энергосистемы с учетом АРВ СД в заданных о.е. (рис.5.2).

Рис. 5.2. Схема замещения

Определим максимум угловой характеристики активной мощности, позволяющей передачу мощности 320МВт с запасом в 20%.

Рассчитываем емкостное сопротивление в омах и емкость

Емкость каждой батареи составляет

Критерии оценивания:

– задание считается выполненным, если была рассчитана величину емкости установки продольной компенсации, необходимой для передачи мощности 320 МВт с коэффициентом запаса в 20 % для энергосистемы.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.3)