Комплект оценочных материалов

по производственной (технологической) практике

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Как называется вещество, основным электрическим свойством которого является способность поляризоваться в электрическом поле?

А) проводник

Б) полупроводник

В) диэлектрик

Г) сверхпроводник

Д) вакуум

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

2. Как называется преднамеренное электрическое соединение какой-либо части электроустановки с заземляющим устройством?

А) зануление

Б) заземление

В) изолирование

Г) короткое замыкание

Д) правильный ответ отсутствует

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

3. Как называется общая точка соединенных в звезду фазных обмоток (элементов) электрооборудования?

А) генераторная

Б) нейтраль

В) фаза

Г) корпус

Д) правильный ответ отсутствует

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

4. Как называется совокупность витков или катушек, выполняющих определенную функцию в электротехническом устройстве?

А) якорь

Б) стержень

В) обмотка

Г) корпус

Д) правильный ответ отсутствует

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

5. Как называется электрическая машина, преобразующая механическую энергию в электрическую?

А) двигатель

Б) трансформатор

В) генератор

Г) турбина

Д) правильный ответ отсутствует

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между наименованиями устройств и их назначением:

| Наименование устройства | Назначение |
| --- | --- |
| 1) инвертор | А)Преобразование переменного напряжения одного уровня в другой |
| 2) выпрямитель | Б) Преобразование постоянного тока в переменный ток |
| 3) трансформатор | В) Преобразование механической энергии в электрическую |
| 4) генератор | Г) Преобразование переменного тока в постоянный ток |

Правильный ответ: 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

2. Установите соответствие между наименованиями элементов электрической машины  и их назначением

| Наименование элемента | Назначение |
| --- | --- |
| 1) статор | А) Неподвижная часть электрической машины, создающая электрическое поле |
| 2) коллектор генератора | Б) Вращающаяся часть электрической машины, в которой индуцируется электрическое поле |
| 3) короткозамкнутый ротор | В) Вращающаяся часть электрической машины, в которой выпрямляется выходной ток |
| 4) станина | Г) Литой или сварной корпус, в котором фиксируется сердечник статора |

Правильный ответ: 1-А, 2-В, 3-Б, 4-Г

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

3. Установите соответствие между наименованиями полупроводниковых приборов и их особенностям

| Наименование устройства | Особенности |
| --- | --- |
| 1) Биполярный транзистор | А) 3 p-n-переход |
| 2) Диод | Б) 2 p-n-переход |
| 3) Тиристор | В) p- или n-канал |
| 4) Полевой транзистор | Г) 1 p-n-переход |

Правильный ответ: 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность работы РПН с токоограничивающими реакторами:

А) На этот же контакт переводится другой контактор, переводя трансформатор на другую ступень регулирования.

Б) В нормальном режиме оба контактора замыкают один и тот же контакт и через эти оба параллельно включённых контактора и реактор проходит ток обмотки.

В) Часть обмотки трансформатора замыкается накоротко — ток в этой цепи ограничивается реактором

Г) Во время операции переключения один из контакторов переключается на другой контакт (соответствующий необходимой ступени регулирования).

Правильный ответ: БГВА

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

2. Установите правильную последовательность  подключения трансформатора на параллельную работу совместно с уже работающим трансформатором:

А) проверить прибором совпадение фаз со стороны вторичных обмоток

Б) осмотреть подключаемый трансформатор и убедиться в его готовности к включению, особенно если трансформатор был в ремонте или длительное время не работал;

В) включить трансформатор со стороны высшего напряжения;

Г) при совпадении фаз подключить трансформатор к общим шинам распределительного устройства на стороне низшего напряжения.

Правильный ответ: БВАГ

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

3. Установите правильную последовательность  синхронизации генератора с сетью:

А) Проверить порядок чередования фаз генератора, подключаемого к шине системы электропитания, он должен совпадать с последовательностью чередования фаз сети.

Б) Изменить ток возбуждения синхронного генератора так, чтобы установить ЭДС на якорной обмотке чуть большую напряжения сети.

В) Выполнить синхронизацию ЭДС и напряжения сети с помощью синхроноскопа. Все три лампы синхроноскопа, которые для каждой фазы включены в разрыв цепи генератора и сети, должны погаснуть.

Г) Установить скорость вращения приводного механизма. Она должна быть равна такому значению, чтобы частота выходного напряжения была равна частоте сети.

Правильный ответ: АГБВ

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное словосочетание(слово).

1. Электромагнитное реле с герметизированным магнитоуправляемым контактом, называется _____________

Правильный ответ: герконовое реле/герконовым реле/герконом/геркон

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

2. Изолятор, используемый в качестве жесткой опоры для электротехнического устройства или отдельных его частей, называется ______________

Правильный ответ: опорный изолятор/ опорным изолятором/ опорный/ опорным

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

3. Электрическое распределительное устройство, состоящее из шкафов или блоков со встроенных в них оборудованием, устройствами управления, контроля, защиты, автоматики и сигнализации, поставляемое в собранном или подготовленном для сборки виде, называется _______________

Правильный ответ: комплектное распределительное устройство/ КРУ/
комплектным распределительным устройством/ комплектное /комплектным

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Определите суммарное сопротивление подключенных потребителей. К однофазной сети с напряжением U=220 B подключен бойлер мощностью P1=1,2 кВт и лампа накаливания мощностью P2=300 Вт

Правильный ответ: I=(P1+P2)/U=(1200+300)/220=6,82 A и R=U/I=220/6,82=32,26 Ом / от 32 до 32,3 Ом / 32,26 Ом

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

2. Определите полную мощность потребителя. Результат округлить до целого значения. Ваттметр системы контроля загруженности трехфазного потребителя с напряжением Uн=380 В показывает P=5 кВт, а ВАрметр Q=5 кВАр.

Правильный ответ: S=/S=7 kВА / 7 kВА

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

3. Определить активную и реактивные составляющие потребляемой мощности. Значения округлить до десятых. Полная потребляемая мощность объектом составляет S=54 МВА. Коэффициент мощности для объекта равен

Правильный ответ: P= S⸱МВт; и 
Q=/ 45,9 и 21,6 / 45,9 МВт и 21,6 МВАр

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

Задания открытого типа с развернутым ответом

Тема: Защита отчета о прохождении производственной практики (технологической).

Задачи:

Подготовка презентации для защиты отчета о прохождении производственной практики (технологической):

- содержание презентации должно отражать содержание всех разделов отчета о практике;

- количество слайдов презентации – не менее десяти;

- структура презентации: первый слайд – титульный, второй слайд – задачи практики в соответствии с индивидуальным планом, следующие слайды – характеристика содержания основной части отчета в соответствии с ее структурой, предпоследний слайд – выводы по результатам практики и предложения по усовершенствованию ее организации и содержания, последний слайд – контакты обучающегося и руководителя практики;

- оформление презентации – стандартные требования, использование встроенных цветовых схем, шрифтов, возможностей визуализации информации.

Время выполнения – 18 часов.

Ожидаемый результат: презентация для защиты отчета о прохождении производственной практики (технологической).

Критерии оценивания: соответствие подготовленной презентации для защиты отчета о прохождении производственной практики (технологической) требованиям по структуре, содержанию и оформлению.

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4