Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Общая электротехника и электроника»

Задания закрытого типа

Задание закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ:

1.  Математическое представление закона Ома:

A)  I= U/R

Б)  U=I/R

В)  R=I/U

Г)  I=R/U

Д)  U= R/I

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

2.  Участок цепи это…?

A)  часть цепи между двумя узлами;

Б)  замкнутая часть цепи;

В)  графическое изображение элементов;

Г)  часть цепи между двумя точками;

Д)  элемент электрической цепи, предназначенный для использование электрического сопротивления.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

3. Сколько в схеме узлов и ветвей?

A)  узлов 4, ветвей 4;

Б)  узлов 2, ветвей 4;

В)  узлов 3, ветвей 5;

Г)  узлов 3, ветвей 4;

Д)  узлов 3, ветвей 2.

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

4.  Величина, обратная сопротивлению называется

A)  проводимость

Б)  удельное сопротивление

В)  период

Г)  напряжение

Д)  потенциал

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

5.  В цепи питания нагревательного прибора, включенного под напряжение 220 В, сила тока 5 А. Определить мощность прибора.

A)  25 Вт

Б)  220 Вт

В)  2,2 кВт

Г)  1,1 кВт

Д)  0,88 кВт

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

6. В асинхронном двигателе магнитные потери, состоящие из потерь на вихревые токи и гистерезис, являются

А) переменными

Б) постоянными

В) независимыми

Г) номинальными

Д) нагрузочными

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

1. Установите соответствие понятий и их определений

| 1) Последовательное соединение | А) Соединение, при котором три и более элементов имеют только один общий узел |
| --- | --- |
| 2) Параллельное соединение | Б) Соединение, при котором все элементы расположены в пределах одной ветви |
| 3) Соединение звездой | В) Соединение, при котором все элементы расположены между двумя узлами |
| 4) Соединение треугольником | Г) Соединение, при котором три элемента попарно соединены тремя узлами |
|  | Д) Соединение, при котором три и более элементов соединены тремя узлами |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | В | А | Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

2. Установите соответствие между режимами работы линий электропередач и их характеристиками

| 1) Режим холостого хода | А) |
| --- | --- |
| 2) Режим короткого замыкания | Б) |
| 3) Номинальный режим | В) |
| 4) Согласованный режим | Г) |
|  | Д) |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Д | В | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

3. Установите соответствие между физическими величинами и единицами их измерения

| 1) Сила тока | А) Ом |
| --- | --- |
| 2) Напряжение | Б) Ампер |
| 3) Сопротивление | В) Вольт |
| 4) Мощность | Г) Сименс |
|  | Д) Ватт |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | В | А | Д |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

4. Установите соответствие между понятиями и их характеристиками

| 1) Однородная нагрузка | А) |
| --- | --- |
| 2) Симметричная нагрузка | Б) |
| 3) Равномерная нагрузка | В) |
| 4) Несимметричная нагрузка | Г) |
|  | Д) |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Д | Б | Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

Задание закрытого типа на установления правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо

1. Установите правильную последовательность закона Ома для участка цепи

А) Сопротивление

Б) Напряжение

В) Сила тока

Г) Прямо пропорционально

Д) Обратно пропорционально

Правильный ответ: В, Г, Б, Д, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

Задания открытого типа

Задание открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Алгебраическая сумма токов в _________ равна нулю.

Правильный ответ: узле

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

2. В ____________ соединении все элементы цепи расположены между двумя узлами.

Правильный ответ: параллельном

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

3. Наибольшее из мгновенных значений переменной называется ______.

Правильный ответ: амплитуда

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

4. В цепи синусоидального тока с последовательным соединением R, L, C при условии  наблюдается _____________

Правильный ответ: резонанс напряжений

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

5. Совокупность нескольких векторов, которые изображают синусоидальные величины одинаковой частоты, и построены с использованием масштаба и соблюдением правильного их ориентирования друг относительно друга на основе законов Кирхгофа называют _________

Правильный ответ: векторная диаграмма / векторной диаграммой

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

Задание открытого типа с кратким свободным ответом

Вставьте пропущенное слово (словосочетание)

1. Формулировкой какого закона является следующее выражение: «Алгебраическая сумма токов в узле равна нулю или сумма входящих в узел токов равна сумме выходящих из узла токов»?

Правильный ответ: первый закон Кирхгофа

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

2. Наибольшее мгновенное значение напряжения за период (без учёта знака) называется ______________

Правильный ответ: амплитудное значение напряжения

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

3. Работа трансформатора основана на явлении ____________

Правильный ответ: взаимоиндукции / взаимной индукции / электромагнитной индукции

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

4. Обмотка трансформатора, которую подключают к потребителю, называется ________

Правильный ответ: вторичной обмоткой / вторичная обмотка

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

5.  – величина, характеризующая ______________

Правильный ответ: скольжение асинхронного двигателя / скольжение

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

Задание открытого типа с развернутым ответом

Приведите полное решение задачи

1. Для указанной электрической цепи постоянного тока с приведенными численными данными определить главный ток схемы (расчеты производить с точностью до третьего знака после запятой):

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

- Определим входное сопротивление электрической цепи:

Критерии оценивания:

– расчет входного сопротивления с указанной точностью;

– вычисление главного тока по закону Ома

Правильный ответ: 8,520 А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

2. Для указанной электрической цепи синусоидального тока с приведенными численными данными определить главный ток схемы (расчеты производить с точностью до третьего знака после запятой):

Время выполнения – 25 мин.

Ожидаемый результат:

Определим полное сопротивление для каждой ветви по формуле:

Определим полное сопротивление всей схемы в целом:

Определим силу тока в каждой ветви:

Критерии оценивания:

– расчет в комплексном виде полного сопротивления каждой ветви с указанной точностью;

– вычисление в комплексном виде главного тока по закону Ома

Правильный ответ:  /  А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6

3. Для указанной трехфазной цепи определить напряжение смещения нейтрали для заданных числовых значений (расчеты производить с точностью до третьего знака после запятой):

Время выполнения – 35 мин.

Ожидаемый результат:

1. Определим напряжения в каждой фазе:

2. Определяем фазные нагрузки:

;

где  – индуктивное сопротивление,  – емкостное сопротивление.

так как нагрузка несимметричная, то получаем выражение:

Определим смещение нейтрали нулевого провода:

Критерии оценивания:

– расчет в комплексном виде полного сопротивления каждой фазы с указанной точностью;

– вычисление в комплексном виде числителя и знаменателя напряжения смещения нейтрали;

– определение напряжения смещения нейтрали в комплексном виде (экспоненциальная или алгебраическая форма).

Правильный ответ:  /  А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-6